УТВЕРЖДАЮ.

Директор МБОУ «Троицко-

Посадская ООШ»

___________ О.Н.Никитин

«31» августа 2011 г.

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Троицко-Посадская основная общеобразовательная школа»

Горномарийского района Республики Марий Эл

на  2011 – 2020  годы

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Троицко-Посадская основная общеобразовательная школа» Горномарийского района Республики Марий Эл |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд» Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности |
| Разработчики программы | Директор школы Никитин О.Н., заведующий хозяйством Самокаева Н.П. |
| Цель программы | Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов (ЭР), и холодной воды для снижения расходов бюджетных средств на ЭР. Разработка мероприятий обеспечивающих устойчивое снижение потребления ЭР. Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение, разработанных предложений и мероприятий |
| Задачи программы | Создание в 2011 году системы учета и контроля за эффективностью использования энергии и управления энергосбережением; Снижение удельных величин потребления Школой топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования Школы, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса; Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов; Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного процесса; Снижение затрат к 2020 году на потребление школой ЭР за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения до 30%. |
| Сроки реализации | 2011-2020 годы |
| Исполнители | Ответственные работники школы |
| Источники финансирования | Средства бюджета МБОУ «Троицко-Посадская ООШ» |
| Контроль за выполнением | Администрация МБОУ «Троицко-Посадская ООШ» |
| Ожидаемые результаты | Ежегодное сокращение объемов потребления электрической, тепловой энергии и воды от уровня 2010 года на 3% и на 30% к 2020 году; Снижение платежей до минимума за ЭР при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников образовательного процесса в помещениях школы; Сокращение нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов. |

Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования Школы, так как повышение эффективности использования ЭР, при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ЭР так и финансовых  ресурсов.

Анализ функционирования школы показывает, что основные потери ЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды. Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потери до 20 % тепловой энергии и до 15% электрической энергии и 15-20 % воды. Соответственно это приводит:

- к росту бюджетного финансирования на учреждение;

- приводит к ухудшению экологической обстановки.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления  ЭР и воды за счет внедрения в Учреждении  данной программы и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ЭР во всех структурных подразделениях школы, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ЭР, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования школы.

1. Цель Программы

Основной целью является повышение экономических показателей Школы, улучшение условий технического функционирования через повышение эффективности использования  энергии на один рубль предоставляемых услуг, снижение финансовой нагрузки на бюджет МБОУ «Троицко-Посадская ООШ» за счет сокращения платежей за тепло- и электроэнергию.

2. Задачи Программы

Создание в 2011 году системы учета и контроля за эффективностью использования  энергии и управления энергосбережением;

Снижение удельных величин потребления Школой топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования Школы, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса;

Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;

Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного процесса;

Снижение затрат к 2020 году на потребление школой ЭР за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения до 30%.

3. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

- регулирование, надзор и управление энергосбережением;

- обязательность учета энергетических ресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения.

4. Управление энергосбережением в Школе

Технические проекты и мероприятия, представленные в Программе, включают паспорт-заявку и краткую пояснительную записку установленной формы, содержащие:

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

- описание проекта;

- сроки и этапы реализации;

- перечень основных мероприятий в реализации проекта;

- перечень исполнителей проекта;

- объемы экономии и бюджетную эффективность;

- объемы и источники финансирования проекта;

- ожидаемые конечные результаты.

Администрация школы  определяет стратегию энергосбережения в школе, обеспечивает контроль за реализацией организационных и технических проектов. Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов

- составление энергетических балансов и паспортов;

- организация энергетических обследований школы, финансируемых из бюджета.

5. Финансовые механизмы реализации Программы

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования  энергии осуществляется за счет:

-  средств муниципального бюджета.

6. Организационные проекты Программы

Программа реализуется методами проектного управления. По каждому мероприятию (проекту) определяются цели и задачи, необходимые для их выполнения ресурсы, организация-координатор, схема управления проектом. Общую координацию Программы осуществляет заведующий хозяйством Самокаева Н.П.  Программные мероприятия предусматривают:

- создание системы управления эффективностью использования  энергии в МБОУ «Троицко-Посадская ООШ»;

- организационные проекты энергосбережения в  МБОУ «Троицко-Посадская ООШ».

7. Кадровое сопровождение реализации  проекта

Важным звеном в реализации Программы является кадровое сопровождение. В каждом  подразделении школы назначаются лица, ответственные за реализацию программы. Планирует, организует и курирует работу по энергосбережению заведующий хозяйством.

|  | Ответственный за эффективное использование ЭР |
| --- | --- |
| I этаж | Дежурный вахтер |
| II этаж | Редькин С.А. |
| Столовая | Рыжкова О.О. |
| Спортивный зал | Козловская Л.В. |
| Компьютерный класс | Рыжкова Н.Л. |

8. Приоритетные технические направления  проектов

Приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются:

- установка счетчика по учету тепловой энергии;

- создание системы контроля и управления распределением тепловой   энергией;

- применение современных технологий теплоизоляции трубопровода и распределительных сетей;

- Замена ламп освещения на энергосберегающие;

- Установка счетчиков потребления воды;

- Модернизация систем инженерных коммуникаций, недопущение протечек;

- Ежегодный замер сопротивления изоляции  и силовых линий.

9. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2011 - 2020 гг.

Основные этапы:

I этап – 2011-2012 г.г.  Проводятся мероприятия, предписанные законодательными актами к обязательному выполнению, и малозатратные мероприятия.

II этап – 2012-2020 г.г. Реализуются основные мероприятия программы.

В результате реализации программы предполагается  обеспечить ежегодное сокращение объемов потребления электрической, тепловой энергии и воды от уровня 2010 года на 3% и на 30% к 2020 году.

10. Первоочередные мероприятия Программы

| Направление | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности | 1. Изучение законодательства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности | Сентябрь, октябрь 2011 г. | Администрация |  |
|  | 2. Назначение ответственных лиц за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности | Сентябрь, октябрь 2011 г. | Администрация |  |
|  | 3. Издание распорядительных документов по ОУ | Сентябрь, октябрь 2011 г. | Администрация |  |
|  | 4. Планирование вопросов, отражающих энергосбережение на совещаниях различного уровня | Весь период | Администрация |  |
| Реализация общих мероприятий энергосбережения | 1. Оформление энергетических паспортов | Сентябрь, октябрь 2011 г. | Администрация, Самокаева Н.П. |  |
|  | 2. Проведение инвентаризации установленных приборов учета энергоресурсов | 2 раза в год | Самокаева Н.П. |  |
|  | 3. Проведение энергетических исследований | Весь период | Самокаева Н.П. |  |
|  | 4. Осуществление ежедневной проверки работы приборов учета и состояния водопроводной и отопительной систем, своевременное принятие мер по устранению неполадок | Весь период | Самокаева Н.П., работник Школы |  |
|  | 5. Своевременное проведение обследований и ремонт приборов учета и другого оборудования | Весь период | Самокаева Н.П., зав.кабинетами |  |
|  | 6. Осуществление контроля за правильной эксплуатацией и состоянием холодильного и технологического оборудования | Весь период | Самокаева Н.П. |  |
|  | 7. Своевременная передача данных показаний приборов учета | Весь период | Самокаева Н.П. |  |
|  | 8. Проведение инструктажей сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществление ежедневного контроля за работой электрического оборудования, водоснабжения | Весь период | Самокаева Н.П., зав.кабинетами |  |
|  | 9. Недопущение использования электроэнергии на цели, не предусмотренные учебным процессом | Весь период | Администрация, Самокаева Н.П. |  |
| Реализация проектов по энергосбережению | 1. Реализация режимных моментов по своевременному включению и выключению электропотребителей | Весь период | Администрация, Самокаева Н.П. |  |
|  | 2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | По плану | Администрация, Самокаева Н.П. |  |
|  | 3. Обновление счетчиков учета потребления ЭР | По плану | Никитин О.Н., Самокаева Н.П. |  |
|  | 4. Проведение анализа потребления энергоресурсов в школе | По плану | Никитин О.Н., Самокаева Н.П. |  |
|  | 5. Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий | Весь период | Самокаева Н.П. |  |
| Реализация проектов по сбережению тепла | 1. Утепление окон, дверей | Весь период | Самокаева Н.П., зав.кабинетами |  |
|  | 2. Утепление труб внутренней разводки системы ТВС | Весь период | Самокаева Н.П. |  |
|  | 3. Промывка систем отопления Школы | 1 раз в год | Самокаева Н.П. |  |
|  | 4. Своевременная замена кранов, сантехники, технологического оборудования. Устранение утечек воды | Весь период, по мере необходимости | Самокаева Н.П., рабочие |  |
|  | 5. Регулирование систем отопления | По мере необходимости | Самокаева Н.П. |  |
|  | 6. Замена оконных блоков на окна ПВХ, сберегающие тепло | Весь период | Никитин О.Н., Самокаева Н.П. |  |
| Работа с учащимися | 1. проведение уроков, классных часов, акций, конкурсов проектов по вопросам экономии энергоресурсов | По плану | Администрация, классные руководители |  |
|  | 2. Соблюдение графиков светового режима в помещении Школы и на ее территории | Весь период | Самокаева Н.П. |  |
|  | 3. организация в классах детских постов бережливости | Весь период | Классные руководители |  |
|  | 4. Организация конкурсов рисунков на тему: «Экономия энергоресурсов» | Весь период | Классные руководители |  |

11. Заключение

Программа энергосбережения в школе обеспечивает перевод на энергоэффективный и бездотационный путь развития в бюджетной сфере - минимальные затраты на ЭР.

Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования энергетического баланса;

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности

по МБОУ «Троицко-Посадская ООШ»

Экономия электрической энергии

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Объем потребления по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Прогноз потребления с учётом реализации энергосберегающих мероприятий | Тыс. кВт.ч | 1548 | 1532,52 | 1517,2 | 1502,03 | 1487,01 | 1472,14 | 1457,42 | 1442,85 | 1428,43 | 1414,15 |
| 2. | Общее снижение | Тыс. кВт.ч |  | 15,4 | 15,3 | 15,1 | 15,0 | 14,8 | 14,7 | 14,5 | 14,4 | 14,3 |

Экономия тепловой энергии

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Объем потребления по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Прогноз потребления с учётом реализации энергосберегающих мероприятий | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Общее снижение | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Экономия воды

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Объем потребления по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Прогноз потребления с учётом реализации энергосберегающих мероприятий | М3 | 609 | 2640 | 2613,6 | 2352,6 | 2329,1 | 2305,9 | 2282,9 | 2260,1 | 2237,5 | 2215,2 |
| 2. | Общее снижение | М3 |  |  | 26,4 | 26,1 | 23,5 | 23,2 | 23,0 | 22,8 | 22,6 | 21,8 |